АО «СтИЗ» · Ставрополь · stizinstrument.ru

ИНСТРУКЦИЯ

Порядок работы со штангенциркулем и уход за инструментом

Перед измерением очистите измерительные поверхности и проверьте нулевое положение нониуса.

Не допускайте перекоса губок и чрезмерного измерительного усилия. Показания снимайте при закрытом стопорном винте.

После работы протрите инструмент мягкой тканью, нанесите тонкий слой антикоррозионной смазки и храните в футляре.

Документ сформирован в демонстрационных целях. Оригинал предоставляется с продукцией.